|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 是 | 否 |
| 熱水器安裝部分 |
| 1 | 燃氣熱水器是否貼有CNS及TGAS標示 |   |   |
| 2 | 室外型燃氣熱水器（RF式熱水器）是否設置於戶外通風良好處所 |   |   |
| 3 | 室內型燃氣熱水器（如FE式、FF式熱水器等）是否裝設通往室外之正確排氣管 |   |   |
| 4 | 室內型燃氣熱水器排氣管是否可將廢氣全數排至屋外 |   |   |
| 環境通風部分 |
| 5 | 陽台未加裝門窗 |   |   |
| 6 | 陽台門窗經常開啟 |   |   |
| 7 | 陽台門（紗）窗經常保持清潔 |   |   |
| 8 | 瓦斯燃燒火焰是否為藍色 |   |   |
| 9 | 熱水器上方天花板油漆是否完好 |   |   |
| 10 | 熱水器上方牆壁是否乾淨 |   |   |
| 燃氣設施使用安全部分 |
| 11 | 燃氣熱水器使用是否未超過10年 |   |   |
| 12 | 燃氣熱水器是否請合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士定期檢修 |   |   |
| 13 | 睡前是否有檢查燃氣設施習慣 |   |   |
| 14 | 是否設置有一氧化碳警報器 |   |   |
| 15 | 睡前是否有檢查關閉燃氣供應習慣 |  |  |