項目		是	否
熱水器安裝部分
1	燃氣熱水器是否貼有CNS及TGAS標示
2	室外型燃氣熱水器（RF式熱水器）是否設置於戶外通風良好處所
3	室內型燃氣熱水器（如FE式、FF式熱水器等）是否裝設通往室外之正確排氣管
4	室內型燃氣熱水器排氣管是否可將廢氣全數排至屋外
環境通風部分
5	陽台未加裝門窗
6	陽台門窗經常開啟
7	陽台門（紗）窗經常保持清潔
8	瓦斯燃燒火焰是否為藍色
9	熱水器上方天花板油漆是否完好
10	熱水器上方牆壁是否乾淨
燃氣設施使用安全部分
11	燃氣熱水器使用是否未超過10年
12	燃氣熱水器是否請合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士定期檢修
13	睡前是否有檢查燃氣設施習慣
14	是否設置有一氧化碳警報器
15	睡前是否有檢查關閉燃氣供應習慣